# 1. INTRODUCCIÓN

Red de Laboratorios SOIVRE: 16 laboratorios de ensayo en red periférica + Laboratorio Central en Madrid (acreditado)

Dependen de la Subdirección Gral. de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior (Secretaría de Estado de Comercio, MECE)

Tendencia actual: especialización de cada laboratorio

Acreditación según UNE-EN ISO/IEC 17025:2017

Implanta Sistema de Gestión de la Calidad en laboratorios de ensayo y calibración

Requisitos para demostrar competencia en ensayos

ENAC: asociación sin ánimo de lucro, único organismo con potestad pública para acreditar (RD 1715/2010, Reglamento (CE) 765/2008)

Marca ENAC: declara públicamente el cumplimiento y da aceptación internacional

Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento con más de 120 países, gestionados por EA y Global ACI (fusión de ILAC e IAF desde 1-1-2026)

Laboratorio Central (creado en 1989), funciones

Coordinar y armonizar la red y las aplicaciones informáticas

Planificar adquisiciones, asesorar en reactivos, material y calibración

Poner a punto metodologías y dar soporte analítico

Organizar intercomparaciones y seguimiento de la acreditación

Formación, apoyo documental y seguridad

Control de calidad: medidas para observar y conservar la fiabilidad de un método

Interno (intralaboratorio): evalúa a diario las determinaciones rutinarias

Externo (interlaboratorio): pruebas de intercomparación

Fases del interno: preanalítica (toma y tratamiento de muestra), analítica (validación de métodos, muestras de control, gráficos de control), postanalítica (estadística y archivo)

# 2. VALIDACIÓN DE MÉTODOS

Validación: pruebas documentadas de que un método es fiable, con incertidumbre adecuada al uso, sin errores sistemáticos, para el rango y tipo de muestra

Cuándo validar

Método nuevo o revisión de uno establecido

Ampliaciones o modificaciones de métodos normalizados

Control de calidad indica deriva en el tiempo

Método establecido usado en otro laboratorio

Comparación con otro método

Fases

Protocolo: sistema a validar, parámetros, criterios de aceptación

Realización: ejecución recogiendo datos primarios

Evaluación según límites del PNT (procedimiento normalizado de trabajo) de validación, dejando constancia de cambios y razones

Informes técnicos: calibración y cualificación de instrumentos, método definitivo, resultados con datos primarios, criterios y conclusiones

Certificado de validación: firma Jefe de Servicio de Laboratorio (A1) o Jefe de Sección (A2)

Archivo de toda la documentación

Revalidación total o parcial

Cambio significativo en aparatos, materiales, muestra o técnica

Método utilizado largo tiempo

# 3. CRITERIOS FUNDAMENTALES DE VALIDACIÓN

Características de fiabilidad (mantener criterios en el tiempo, 5 criterios)

Proporcionalidad: linealidad, intervalo, sensibilidad

Dispersión: precisión, repetibilidad, reproducibilidad, robustez

Diferencia con el valor verdadero: exactitud, recuperación

Cantidad mínima de analito: sensibilidad, límite de detección y de cuantificación

Ausencia de interferencias: selectividad, especificidad

Practicabilidad: tiempo, coste, tamaño de muestra, personal, seguridad, equipo

Idoneidad: parámetros que garantizan que el sistema responde en el momento del análisis, sobre todo verificación del buen funcionamiento de instrumentos

## 3.1. Exactitud

Concordancia entre resultado experimental y valor de referencia aceptado

Evaluar en puntos que cubran todo el rango

Requiere valor de referencia para detectar diferencias significativas

Fuentes del valor de referencia

Material de referencia certificado: el test considera incertidumbre del certificado y repetibilidad

Método alternativo normalizado: muestra homogénea y con valor e incertidumbre conocidos

Ensayo de intercomparación: precisión aceptable y calculada con datos reales

Método de adiciones: si faltan las anteriores, comparar muestra/muestra adicionada con el valor teórico de la adición

Estadísticamente: test t de Student

`texp = (X̅ – µ) × √n / Sr`

texp < t tabulado: sin diferencias significativas, método trazable al material de referencia

Con recuperación, se sustituye el valor medido por el % de recuperación

Matemáticamente: % de recuperación del analito

## 3.2. Precisión

Concordancia entre resultados de aplicar el procedimiento repetidas veces

Repetibilidad: mismas condiciones (operador, laboratorio, aparato, corto tiempo, misma muestra)

Reproducibilidad: misma muestra con condiciones cambiadas (analista, días, aparatos)

Comparar reproducibilidad con repetibilidad

Diferencia < 10 %: reproducibilidad aceptable

10 % a 30 %: aceptable según importancia de la aplicación y costes

> 30 %: mejorar el sistema de medición

Coeficiente de variación: `C.V. = (Sx / X̅) × 100`

Adimensional, compara medidas en distintos rangos o unidades

Contribuye a la incertidumbre del ensayo, debe estar bajo un nivel fijado a priori

## 3.3. Linealidad y proporcionalidad

Propias de métodos instrumentales: resultados linealmente proporcionales a la concentración en un rango

Ensayo sobre soluciones patrón o muestras con concentración creciente

Fases

Intervalo lineal del instrumento mayor que el de estudio, con tanteo previo

Entre 3 y 10 patrones crecientes

Análisis mínimo por duplicado (cromatografía: triplicado, salvo patrón interno)

Curva de calibrado por mínimos cuadrados, si no pasa por el origen indica error sistemático

Estadística: coeficiente de correlación y límites de confianza de la recta (hipérbolas)

Existen tests específicos de linealidad y de proporcionalidad

## 3.4. Sensibilidad

Capacidad de registrar ligeras variaciones de concentración

Sensibilidad de calibrado: pendiente de la recta de calibración

Sensibilidad analítica: sensibilidad de calibrado / desviación estándar de la respuesta

Con igual sensibilidad de calibrado, mayor en la técnica más precisa

## 3.5. Límite de detección y Límite de cuantificación

Límite de detección (LD): menor concentración detectable, no necesariamente cuantificable

Análisis repetitivo de un blanco

Respuesta = media del blanco + 3 desviaciones típicas

Límite de cuantificación (LC): menor concentración determinable con precisión y exactitud aceptables

Mayor que el LD

Con muestra o material de referencia, punto inferior de la curva (sin blanco), nunca por extrapolación

LD = mínima cantidad detectable, LC = mínima cantidad medible

Procedimientos

Relación señal/ruido

Menor cantidad detectable

Análisis repetido del blanco

Extrapolación a concentración cero

Ordenada en el origen en unidades de concentración

## 3.6. Selectividad y Especificidad

Selectividad: resultados correctos en muestra compleja (impurezas, productos de degradación, matriz) sin interferencias

Propia de métodos químicos, fija el alcance del método

Específico: método perfectamente selectivo para un analito o grupo

# 4. CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE DEL MÉTODO

Incertidumbre: estimación unida al resultado que caracteriza el intervalo donde se espera el valor verdadero

Se expresa Valor +/- Incertidumbre

Debe considerar todas las fuentes de error

Errores aleatorios o tipo A: azar, relacionados con la precisión (sensibilidad de equipos, derivas desde la última calibración)

Errores sistemáticos o tipo B: relacionados con la exactitud (método, equipos, malas prácticas, muestreo incorrecto, patrón en mal estado o de baja pureza)

## 4.1. Estimación de los errores tipo A

Se usan los resultados de la validación (exactitud, precisión)

Distribución desconocida y n < 10: varianza de la media por Chi-cuadrado, con Sr (desviación muestral en reproducibilidad), σ, n y el factor de Wecc (W)

Cubre aproximadamente el 95 %

Distribución normal: se usa la t de Student en lugar de W

## 4.2. Estimación de los errores tipo B

Un único valor xi, procedente de

Una medida

Experiencia

Literatura o información previa (certificado de calibración)

## 4.3. Cálculo de la incertidumbre combinada

Primero, varianza de cada variable, con tres aproximaciones

Distribución conocida: varianza según repeticiones

Solo intervalo máximo 2a: distribución rectangular

Fuente externa (certificado): incertidumbre expandida / K

Las incertidumbres están en unidades de las magnitudes de entrada, no del mensurando, y existe una función que las une

Incertidumbre combinada

Propagación de varianzas: magnitudes Xi independientes, desviaciones estándar relativas y raíz cuadrática

Derivadas parciales: fijando todas las variables menos una

Incertidumbre expandida: raíz de la suma cuadrática de contribuciones A y B, por K

K entre 2 y 3: confianza 95 % y 99 %

# 5. COMPARACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS

Método de las adiciones: muestra con posibles interferencias frente a otra sin ellas, con test t de Student

Método de confirmación: misma muestra analizada repetidamente con ambos métodos

Objetivo: identificar errores sistemáticos (resultados más altos o bajos que el método inicial)

Trazabilidad: comparar medias con t de Student

Antes, test de Levene (estadígrafo F de Fisher) para ver si las varianzas difieren

Diferencias no significativas: el nuevo método no tiene sesgo sistemático

# 6. CONCLUSIÓN

Validación: el SOIVRE acredita documentalmente que sus métodos son aptos, con seguridad jurídica y técnica

Los resultados pueden implicar admisión o rechazo de una partida comercial

Un método no validado no es herramienta fiable de control oficial